## Solar Power Batteries
Date |  | Morning | Volts | Total | Incoming | Afternoon | Volts | Total | Daily | Incoming | Comments
|  | Time |  |  | AMPS | Time |  | Amp-Hours | Amp-Hours | AMPS
2013-09-02
2013-09-01
2013-08-31 | [10 empty] | ZVMWC Annual Meeting
2013-08-30
2013-08-29
2013-08-28 | [5 empty] | 12:26pm | 14 | 30483.2 | 115.3 | 33
2013-08-27 | [5 empty] | 12:26pm | 12.4 | 30367.9 | 85.1 | 8
2013-08-26 |  | 8:59am | 12.1 | 30255.6 | 1 | 12:27pm | 13.3 | 30282.8 | 45.4 | 18
2013-08-25 |  | 8:59am | 12.2 | 30193.5 | 9 | 12:27pm | 12.9 | 30237.4 | 71.1 | 13
2013-08-24 | [5 empty] | 12:21pm | 15.2 | 30166.3 | 135.6 | 18
2013-08-23 | [5 empty] | 12:21pm | 12.2 | 30030.7 | 50.2 | 3
2013-08-22 | [5 empty] | 12:27pm | 12.7 | 29980.5 | 80.5 | 5
2013-08-21 | [5 empty] | 12:27pm | 12.9 | 29900 | 79.3 | 4
2013-08-20 | [5 empty] | 12:27pm | 12.9 | 29820.7 | 99.5 | 4
2013-08-19 | [5 empty] | 12:27pm | 12.7 | 29721.2 | 96.2 | 7
2013-08-18 | [5 empty] | 12:27pm | 13.9 | 29625 | 98.6 | 12
2013-08-17 | [5 empty] | 12:27pm | 13.9 | 29526.4 | 73.4 | 12
2013-08-16 | [5 empty] | 12:27pm | 13.9 | 29453 | 76.6 | 12
2013-08-15 |  | 8:59am | 12.6 | 29320.1 | 12 | 12:27pm | 13.9 | 29376.4 | 89.1 | 12
2013-08-14 |  | 8:59am | 12.7 | 29231.6 | 12 | 12:27pm | 13.9 | 29287.3 | 93.1 | 12
2013-08-13 |  | 8:59am | 12.7 | 29138.9 | 12 | 12:27pm | 13.1 | 29194.2 | 99.3 | 7
2013-08-12 | [5 empty] | 12:27pm | 15.1 | 29094.9 | 102.1 | 16
2013-08-11 | [5 empty] | 12:27pm | 15.1 | 28992.8 | 97.9 | 23
2013-08-10 | [5 empty] | 12:27pm | 14.5 | 28894.9 | 93 | 12
2013-08-09 | [5 empty] | 12:21pm | 13.1 | 28801.9 | 85.5 | 8
2013-08-08 |  | 9:00am | 12.6 | 28659.3 | 12 | 12:27pm | 13.9 | 28716.4 | 101.9 | 12
2013-08-07 |  | 9:00am | 12.4 | 28552.8 | 9 | 12:27pm | 15.1 | 28614.5 | 98.1 | 19
2013-08-06 | [5 empty] | 12:27pm | 6 | 28516.4 | 96.6 | 19
2013-08-05 | [5 empty] | 12:22pm | 15.1 | 28419.8 |  | 15
2013-08-04
2013-08-03
2013-08-02 |  | 8:54am | 12.7 | 28084.6 | 15 | 12:27pm | 13.4 | 28130.2 | 101.5 | 6
2013-08-01 | [5 empty] | 12:27pm | 13.1 | 28028.7 | 87.4 | 17
2013-07-31 | [5 empty] | 12:22PM | 15.1 | 27941.3 | 91 | 17
2013-07-30 |  | 9:00am | 12.7 | 27796.8 | 11 | 12:22PM | 15.1 | 27850.3 | 93.3 | 16
2013-07-29 | [5 empty] | 12:22PM | 12.7 | 27757 | 108 | 7
2013-07-28 | [5 empty] | 12:22PM | 12.7 | 27649 | 116 | 7
2013-07-27 | [5 empty] | 12:27PM | 13.5 | 27533 | 64.8 | 35
2013-07-26 | [5 empty] | 12:22pm | 12.9 | 27468.2 | 91 | 6
2013-07-25 | [5 empty] | 12:27pm | 12.7 | 27377.2 | 87.4 | 2
2013-07-24 | [5 empty] | 12:27pm | 15.1 | 27289.8 | 121.5 | 17
2013-07-23 | [5 empty] | 12:22pm | 12.9 | 27168.3 | 57.8 | 13
2013-07-22 | [5 empty] | 12:27pm | 15.1 | 27110.5 | 104.8 | 17
2013-07-21 | [5 empty] | 12:22pm | 15.1 | 27005.7 | 86.1 | 20
2013-07-20 | [5 empty] | 12:22pm | 12.6 | 26919.6 | 105.1 | 2
2013-07-19 |  | 8:55am | 12.6 | 26764.4 | 11 | 12:22pm | 12.9 | 26814.5 | 93 | 12
2013-07-18 | [5 empty] | 12:22pm | 12.4 | 26721.5 | 94 | 0
2013-07-17 | [5 empty] | 12:22pm | 13.9 | 26627.5 | 87.5 | 28
2013-07-16 | [5 empty] | 12:22pm | 13.8 | 26540 | 74.4 | 15
2013-07-15 |  | 8:55am | 12.4 | 26410.8 | 8 | 12:22pm | 13.8 | 26465.6 | 117.5 | 13
2013-07-14 |  | 8:44am | 12.5 | 26310.4 | 11 | 12:22pm | 12.8 | 26348.1 | 86 | 6
2013-07-13 |  | 8:55am | 12.4 | 26202.8 | 12 | 12:22pm | 14.5 | 26262.1 | 125.2 | 26
2013-07-12 | [5 empty] | 12:11pm | 12.4 | 26136.9 | 85.7 | 2
2013-07-11 | [7 empty] | 26051.2 | 85.9
2013-07-10 | [7 empty] | 25965.3 | 85.8
2013-07-09 | [7 empty] | 25879.5 | 85.8 |  | Poor wifi in Marriott room - ESRI conference
2013-07-08 | [7 empty] | 25793.7 | 85.9
2013-07-07 |  | 8:55am | 12.4 | 25664 | 4 |  |  | 25707.8 | 86.3
2013-07-06 | [5 empty] | 12:22pm | 14.6 | 25621.5 | 91.7 | 25
2013-07-05 | [5 empty] | 12:28pm | 14.9 | 25529.8 | 95.6 | 17
2013-07-04 |  | 8:55am | 12.4 | 25374 | 9 | 12:28pm | 14.9 | 25434.2 | 96.6 | 18
2013-07-03 | [5 empty] | 12:22pm | 13.4 | 25337.6 | 86 | 7
2013-07-02 |  | 8:55am | 12.7 | 25200.9 | 11 | 12:22pm | 14.9 | 25251.6 | 104.1 | 18
2013-07-01 |  | 8:55am | 12.6 | 25095.2 | 11 | 12:17pm | 13.2 | 25147.5 | 103.3 | 6
2013-06-30 |  | 8:55am | 12.6 | 25006.8 | 11 | 12:28pm | 12.5 | 25044.2 | 84.7 | 5
2013-06-29 | [5 empty] | 12:28pm | 12.5 | 24959.5 | 84.9 | 3
2013-06-28 |  | 8:55am | 12.7 | 24820.3 | 11 | 12:22pm | 13.4 | 24874.6 | 85.1 | 29
2013-06-27 |  | 8:55am | 12.7 | 24734.9 | 11 | 12:22pm | 14.9 | 24789.5 | 88.2 | 15
2013-06-26 | [5 empty] | 12:17pm | 14.9 | 24701.3 | 91.4 | 15
2013-06-25 |  | 8:55am | 12.5 | 24553.2 | 11 | 12:22pm | 13.9 | 24609.9 | 94.9 | 13
2013-06-24 |  | 8:55am | 12.7 | 24465.6 | 12 | 12:22pm | 13.9 | 24515 | 89.1 | 13
2013-06-23 | [5 empty] | 12:22pm | 13.9 | 24425.9 | 88.6 | 13
2013-06-22 |  | 8:55am | 12.7 | 24282.4 | 11 | 12:22pm | 13.9 | 24337.3 | 95.3 | 13
2013-06-21 |  | 8:55am | 12.7 | 24188 | 12 | 12:22pm | 13.9 | 24242 | 93.6 | 14
2013-06-20 | [5 empty] | 12:22pm | 13.9 | 24148.4 | 87.7 | 14 | Summer Solstice
2013-06-19 | [5 empty] | 12:28pm | 13.8 | 24060.7 | 94.9 | 12
2013-06-18 | [5 empty] | 12:23pm | 13.9 | 23965.8 | 92.4 | 12
2013-06-17 | [5 empty] | 12:23pm | 13.9 | 23873.4 | 86.1 | 15
2013-06-16 | [5 empty] | 12:23pm | 13.8 | 23787.3 | 88.9 | 12
2013-06-15 |  | 8:55am | 12.7 | 23641.4 | 12 | 12:28pm | 13.9 | 23698.4 | 100.4 | 13
2013-06-14 | [5 empty] | 12:23pm | 13.8 | 23598 | 81.6 | 14
2013-06-13 |  | 8:55am | 12.7 | 23460.5 | 12 | 12:23pm | 13.8 | 23516.4 | 89.4 | 12
2013-06-12 |  | 8:55am | 12.7 | 23372.9 | 12 | 12:23pm | 13.8 | 23427 | 90.6 | 12
2013-06-11 |  | 8:55am | 12.7 | 23281.7 | 12 | 12:23pm | 13.8 | 23336.4 | 98.4 | 13
2013-06-10 |  | 8:55am | 12.7 | 23176 | 12 | 12:23pm | 13.4 | 23238 | 94.1 | 20
2013-06-09 |  | 8:55am | 12.7 | 23088.5 | 11 | 12:23pm | 13.7 | 23143.9 | 88.2 | 16
2013-06-08 | [5 empty] | 12:23pm | 14.9 | 23055.7 | 87.3 | 16
2013-06-07 | [5 empty] | 12:28pm | 13.8 | 22968.4 | 84.1 | 13
2013-06-06 |  | 8:55am | 12.7 | 22829.5 | 12 | 12:23pm | 13.8 | 22884.3 | 105.1 | 13
2013-06-05 |  | 8:55am | 12.6 | 22725.8 | 12 | 12:23pm | 15.1 | 22779.2 | 101.3 | 21
2013-06-04 |  | 8:56am | 12.7 | 22615.312 | 12 | 12:23pm | 14.5 | 22677.9 | 92.9 | 25
2013-06-03 |  | 8:56am | 12.6 | 22518.1 | 12 | 12:29pm | 15.1 | 22585 | 95 | 13
2013-06-02 |  | 8:56am | 12.7 | 22423 | 12 | 12:29pm | 14.1 | 22490 | 100 | 14
2013-06-01 |  | 8:45am | 12.7 | 22325.2 | 11 | 12:29pm | 14.1 | 22390 | 102.2 | 14
2013-05-31 | [5 empty] | 12:28pm | 13.9 | 22287.8 | 101.2 | 14
2013-05-30 |  | 8:45am | 12.7 | 22129.9 | 12 | 12:17pm | 14.1 | 22186.6 |  | 14
2013-05-29
2013-05-28 | [5 empty] | 12:23pm | 13.3 | 21988.8 | 94.3 | 6
2013-05-27 |  | 8:34am | 12.6 | 21835 | 11 | 12:23pm | 13.9 | 21894.5 | 97.5 | 13
2013-05-26 | [5 empty] | 12:29pm | 14.1 | 21797 | 96.9 | 13
2013-05-25 | [5 empty] | 12:29pm | 13.9 | 21700.1 | 99.4 | 14
2013-05-24 |  | 8:55am | 12.5 | 21538.7 | 11 | 12:29pm | 14.1 | 21600.7 | 100.8 | 14
2013-05-23 | [5 empty] | 12:29pm | 13.9 | 21499.9 | 99.9 | 14
2013-05-22 | [6 empty] | 14.1 | 21400 | 101.7 | 14
2013-05-21 | [5 empty] | 12:29pm | 14.1 | 21298.3 | 88.3 | 14
2013-05-20 |  | 8:56am | 12.7 | 21159 | 12 | 12:23pm | 14.1 | 21210 | 148 | 14
2013-05-19 | x | 9:00am | 12.7 | 21003 | 15 | 12:30pm | 12.7 | 21062 | 79 | 14 | Adjusted computer clock 10 minutes
2013-05-18 | x | 0.37014 | 12.9 | 20889 | 14 | 10:00pm | 12.3 | 20983 | 154 | 0 | Opened water system - fixed lotsa leaks
2013-05-17 |  | 8:47am | 12.7 | 20793 | 10 | 12:25pm | 12.4 | 20829 | 77 | 3
2013-05-16 |  | 8:53am | 12.8 | 20699 | 14 | 12:20pm | 13.9 | 20752 | 93 | 14
2013-05-15 |  | 8:36am | 12.8 | 20603 | 11 | 12:20pm | 14.5 | 20659 | 95 | 24
2013-05-14 |  | 8:42am | 12.7 | 20511 | 11 | 12:20pm | 13.5 | 20564 | 94.7 | 14
2013-05-13 | [5 empty] | 12:20pm | 14.1 | 20469.3 | 98.8 | 14
2013-05-12 | [5 empty] | 12:15pm | 14.1 | 20370.5 |  | 13
2013-05-11
2013-05-10 |  | 8:53am | 12.7 | 20115.8 | 12
2013-05-09 |  | 8:53am | 12.4 | 20035.5 | 10 | 12:15pm | 12.7 | 20062.7 | 75.1 | 7
2013-05-08 |  | 8:53am | 12.5 | 19946.5 | 6 | 12:20pm | 12.8 | 19987.6 | 112.7 | 3
2013-05-07 |  | 8:52am | 12.3 | 19852 | 2 | 12:15pm | 12.3 | 19874.9 | 71.1 | 0 | Light dusting of snow
2013-05-06 |  | 8:53am | 12.5 | 19777.9 | 7 | 12:15pm | 12.6 | 19803.8 | 78 | 7
2013-05-05 | x |  |  |  |  | 12:20pm | 12.6 | 19725.8 | 117.6 | 14
2013-05-04 | x |  |  |  |  | 8:00pm | 12.4 | 19608.2 |  | 0 | Cabin opened up for season
2013-05-03
2013-05-02 |  | 8:53am | 12.9 | 19403.9 | 12 | 12:20pm | 14.3 | 19432.3 | 62.5 | 11
2013-05-01 | [5 empty] | 12:15pm | 14.1 | 19369.8 |  | 12
2013-04-30
2013-04-29 |  | 8:37am | 12.8 | 19205 | 11 | 12:20pm | 14.1 | 19240.4 |  | 12
2013-04-28
2013-04-27
2013-04-26 | [5 empty] | 12:20pm | 14.1 | 19046.8 | 58.8 | 11
2013-04-25 | [5 empty] | 12:21pm | 14.3 | 18988 |  | 11
2013-04-24
2013-04-23 | [5 empty] | 12:21pm | 14.3 | 18863.9 |  | 11
2013-04-22
2013-04-21
2013-04-20
2013-04-19 | [5 empty] | 12:15pm | 14.5 | 18615.3 | 63.7 | 11
2013-04-18 | [5 empty] | 12:15pm | 14.5 | 18551.6 |  | 11
2023-04-17
2013-04-16
2013-04-15 | [5 empty] | 12:15pm | 13.8 | 18337.2 | 69 | 8 | light snow
2013-04-14 | [5 empty] | 12:21pm | 14.3 | 18296 | 69 | 12
2013-04-13 | [5 empty] | 12:21pm | 14.2 | 18226 | 63.1 | 11
2013-04-12 | [5 empty] | 12:21pm | 14.3 | 18162.9 | 63.2 | 11
2013-04-11 | [5 empty] | 12:05pm | 13.7 | 18099.7 |  | 11
2013-04-10
2013-04-09
2013-04-08 |  | 8:54am | 12.4 | 17888.7 | 7
2013-04-07 | [5 empty] | 12:21pm | 14.3 | 17870.3 | 61.6 | 11
2013-04-06 | [5 empty] | 12:16pm | 14.3 | 17808.7 | 63.2 | 11
2013-04-05 |  | 8:48am | 12.4 | 17704.4 | 6 | 12:21pm | 14.3 | 17745.5 | 65.5 | 13
2013-04-04 | [7 empty] | 17680 | 64.8
2013-03-03 | [5 empty] | 12:21pm | 14.3 | 17615.2 | 72.3 | 10
2013-04-02 | [5 empty] | 12:24pm | 12.7 | 17542.9 | 61.2 | 8
2013-04-01 |  | 8:43am | 12.3 | 17445.6 | 4 | 12:16pm | 13.7 | 17481.7 | 71.3 | 11
2013-03-31 |  | 8:49am | 12.4 | 17380.2 | 8 | 12:16pm | 14.5 | 17410.4 | 60.4 | 16
2013-03-30 | [7 empty] | 17350 | 60.3
2013-03-29 | [5 empty] | 12:27pm | 14.3 | 17289.7 | 66.7 | 11
2013-03-28 | [7 empty] | 17223 | 66.7
2013-03-27 | [5 empty] | 12:16pm | 14.3 | 17156.3 | 63.3 | 11
2013-03-26 | [5 empty] | 12:05pm | 14.4 | 17093 | 37 | 12 | overcast
2013-03-25 | [7 empty] | 17056 | 66
2013-03-24 | [7 empty] | 16990 | 66
2013-03-23 | [5 empty] | 12:17pm | 14.5 | 16924 | 65 | 11
2013-03-22 | [7 empty] | 16859 | 66.3
2013-03-21 | [7 empty] | 16792.7 | 66
2013-03-20 | [5 empty] | 12:06pm | 15.6 | 16726.7 | 61.6 | 18
2013-03-19 | [5 empty] | 12:06pm | 15.2 | 16665.1 | 60.1 | 16
2013-03-18 | [7 empty] | 16605 | 59.7
2013-03-17 | [5 empty] | 12:17pm | 14.3 | 16545.3 | 60.3 | 13
2013-03-16 | [7 empty] | 16485 | 59.7
2013-03-15 | [5 empty] | 12:17pm | 14.3 | 16425.3 | 58.8 | 12
2013-03-14 |  | 8:49am | 12.3 | 16323.7 | 4 | 12:22pm | 14.3 | 16366.5 | 61.2 | 12
2013-03-13 |  | 8:55am | 12.3 | 16263 | 3 | 12:17pm | 14.1 | 16305.3 | 61 | 13
2013-03-12 |  | 8:55am | 12.3 | 16199.7 | 3 | 12:17pm | 14.3 | 16244.3 | 64.2 | 12
2013-03-11 |  | 8:55am | 12.3 | 16134 | 3 | 12:17pm | 14.8 | 16180.1 | 66 | 13
2013-03-10 | [5 empty] | 12:17pm | 14.5 | 16114.1 | 84.1 | 23
2013-03-09 | [5 empty] | 12:17pm | 13.4 | 16030 | 81.3 | 20
2013-03-08 |  | 8:55am | 12.1 | 15942.4 | 1 | 12:17pm | 12.4 | 15948.7 | 20.9 | 10 | more snow
2013-03-07 |  | 8:33am | 12 | 158881.9 | 2 | 12:17pm | 14.3 | 15927.8 | 65.8 | 12
2013-03-06 |  | 8:55am | 12.3 | 15821.7 | 5 | 12:17pm | 14.6 | 15862 | 60.3 | 12
2013-03-05 | [5 empty] | 12:17pm | 14.6 | 15801.7 | 64.1 | 12
2013-03-04 | [5 empty] | 12:17pm | 13.5 | 15737.6 | 59.7 | 6
2013-03-03 |  | 8:55am | 12.4 | 15634.6 | 8 | 12:17pm | 14.3 | 15677.9 | 61.5 | 12
2013-03-02 |  | 8:55am | 12.2 | 15567.9 | 3 | 12:28pm | 14.5 | 15616.4 | 66.1 | 12
2013-03-01 |  | 8:55am | 12.2 | 15504.5 | 2 | 12:23pm | 14.5 | 15550.3 | 63.3 | 12
2013-02-28 | [5 empty] | 12:23pm | 14.5 | 15487 | 53.7 | 11
2013-02-27 |  | 8:55am | 12.1 | 15391.6 | 2 | 12:23pm | 14.8 | 15433.3 | 57.3 | 12
2013-02-26 | [5 empty] | 12:23pm | 14.8 | 15376 | 55 | 12
2013-02-25 |  | 8:55am | 12.1 | 15280.6 | 2 | 12:23pm | 14.8 | 15321 | 55.7 | 11
2013-02-24 | [5 empty] | 12:23pm | 14.5 | 15265.3 | 60.6 | 13
2013-02-23 | [5 empty] | 12:23pm | 13.9 | 15204.7 | 53.8 | 9
2013-02-22 |  | 8:56am | 12.1 | 15110.7 | 1 | 12:23pm | 14.6 | 15150.9 | 55.9 | 13
2013-02-21 |  | 8:56am | 12.2 | 15051.2 | 4 |  |  | 15095 | 65
2013-02-20 | [7 empty] | 15030 | 56.6
2013-02-19 |  | 8:56am | 12.2 | 14936.4 | 1 | 12:23pm | 14.5 | 14973.4 | 51.4 | 13
2013-02-18 | [5 empty] | 12:23pm | 14.5 | 14922 | 56.7 | 12
2013-02-17 | [5 empty] | 12:18pm | 14.5 | 14865.3 | 55.3 | 13
2013-02-16 | [7 empty] | 14810 | 56.3
2013-02-15 | [7 empty] | 14753.7 | 55.6
2013-02-14 | [5 empty] | 12:23pm | 14.5 | 14698.1 | 56.6 | 13
2013-02-13 | [5 empty] | 12:23pm | 14.5 | 14641.5 | 64.8 | 13
2013-02-12 | [5 empty] | 12:23pm | 15.8 | 14576.7 | 85.2 | 19
2013-02-11 |  | 8:56am | 12.1 | 14447 | 1 | 12:18pm | 14.4 | 14491.5 | 56.3 | 26
2013-02-10 | [5 empty] | 12:18pm | 12.1 | 14435.2 | 35.2 | 1 | Chinese New Year (snake) - snowing
2013-02-09 | [7 empty] | 14400 | 2
2013-02-08 |  | 8:29am | 12 | 14354.4 | 1 | 12:07pm | 15.8 | 14398 | 118 | 26
2013-02-07 |  | 8:45am | 12 | 14269.8 | 1 |  |  | 14280 | 50
2013-02-06 | [7 empty] | 14230 | 53.3
2013-02-05 |  | 8:56am | 12.2 | 14131.1 | 1 | 12:20pm | 15.8 | 14176.7 | 73.4 | 22
2013-02-04 |  | 8:45am | 12.2 | 14049.6 | 2 | 12:29pm | 14.5 | 14103.3 | 99.5 | 17
2013-02-03 | [5 empty] | 12:29pm | 13 | 14003.8 | 62.6 | 15
2013-02-02 |  | 8:57am | 12.1 | 13901.2 | 2 | 12:24pm | 14.8 | 13941.2 | 86.9 | 17
2013-02-01 |  | 8:57am | 12.1 | 13809.2 | 0 | 12:29pm | 15.8 | 13854.3 | 128.9 | 29
2013-01-31 |  | 8:57am | 12.2 | 13686.4 | 1 | 12:29pm | 14.5 | 13725.4 | 118.5 | 31
2013-01-30 |  | 8:57am | 11.9 | 13568.8 | 0 | 12:29pm | 13.4 | 13606.9 | 53.1 | 27
2013-01-29 |  | 8:57am | 12 | 13533.7 | 2 | 12:29pm | 12 | 13553.8 | 46.7 | 5
2013-01-28 |  | 8:57am | 12 | 13499.7 |  | 12:24pm | 12 | 13507.1 |  | 2
2013-01-27
2013-01-26 |  | 8:57 | 12 | 13450.6 | 1
2013-01-25
2013-01-24
2013-01-23
2013-01-22
2013-01-21 | [5 empty] | 12:30pm | 15.6 | 13261 |  | 29
2013-01-20
2013-01-19 |  | 8:57am | 12.2 | 12801.4 | 1 | 12:24pm | 14.2 | 12845.1 | 143.8 | 39
2013-01-18 | [5 empty] | 12:24pm | 13.8 | 12701.3 |  | 39
2013-01-17
2013-01-16
2013-01-15 | [5 empty] | 12:24 | 13.4 | 12413 |  | 39
2013-01-14
2013-01-13 | [10 empty] | only weather, no battery status…
2013-01-12 | [5 empty] | 11:30am | 10.8 | 12066.7 | 49.8 | 5
2013-01-11 | [5 empty] | 12:25pm | 12.4 | 12016.9 | 38.1 | 27
2013-01-10 |  | 8:57am | 11.5 | 11955 | 2 | 12:25pm | 11.5 | 11978.8 | 116.3 | 3
2013-01-09 | [5 empty] | 12:25pm | 12.8 | 11862.5 | 120.9 | 41
2013-01-08 |  | 8:58am | 11.3 | 11702 | 3 | 12:25pm | 12.7 | 11741.6 | 139.6 | 36
2013-01-07 | [5 empty] | 12:25pm | 11.8 | 11602 | 90.8 | 19
2013-01-06 |  | 8:58am | 11.2 | 11494 | 2 | 12:25pm | 11.8 | 11511.2 | 92.2 | 19
2013-01-05 | [5 empty] | 12:25pm | 12.5 | 11419 | 98.5 | 29
2013-01-04 | [5 empty] | 12:25pm | 12.5 | 11320.5 | 96.2 | 27
2012-01-03 |  | 8:58am | 10.9 | 11193.4 | 1 | 12:25pm | 12.4 | 11224.3 | 94.5 | 27
2013-01-02 |  | 8:30am | 10.6 | 11098.5 | 0 | 12:26pm | 12.4 | 11129.8 | 94.3 | 27
2013-01-01 | [5 empty] | 12:26pm | 12.5 | 11035.5 | 85.5 | 27
2012-12-31 | [5 empty] | 12:26pm | 11.5 | 10950 | 36 | 5
2012-12-30 | [5 empty] | 12:26pm | 12 | 10914 | 61.3 | 16
2012-12-29 | [5 empty] | 12:26pm | 12.4 | 10852.7 | 94.2 | 27
2012-12-28 | [5 empty] | 12:26pm | 12.5 | 10758.5 | 117.8 | 27
2012-12-27 | [5 empty] | 12:26pm | 12.5 | 10640.7 | 10.7 | 26
2012-12-26 | [5 empty] | 12:26pm | 10.4 | 10630 | 10 | 1
2012-12-25 |  | 8:58am | 11.1 | 10609.6 | 1 | 12:26pm | 10.6 | 10620 | 29.4 | 2
2012-12-24 | [5 empty] | 12:20pm | 11.1 | 10590.6 | 47.3 | 2
2012-12-23 | [5 empty] | 12:20pm | 12.6 | 10543.3 | 93.4 | 27
2012-12-22 | [5 empty] | 12:26pm | 12.6 | 10449.9 | 88.2 | 26
2012-12-21 | [5 empty] | 12:26pm | 12.6 | 10361.7 | 73.7 | 27 | estimated
2012-12-20 | [7 empty] | 10288 | 74 |  | estimated
2012-12-19 | [7 empty] | 10214 | 74.5 |  | estimated
2012-12-18 | [5 empty] | 12:26pm | 11.3 | 10139.5 | 7.3
2012-12-17 | [5 empty] | 12:26pm | 11.4 | 10132.2 | 9.2 | 1
2012-12-16 | [5 empty] | 12:26pm | 11.6 | 10123 | 10 | 1
2012-12-15 | [5 empty] | 12:26pm | 11.8 | 10113 | 15 | 1 | Looks like about 18" of snow
2012-12-14 |  | 8:59am | 11.9 | 100097 | 1 | 12:26pm | 12 | 10098 | 15 | 1
2012-12-13 |  | 8:59am | 12 | 10067.6 | 3 | 12:21pm | 12.1 | 10083 | 85.9 | 3
2012-12-12 |  | 8:59am | 12.2 | 9930 | 3 | 12:26pm | 13.9 | 9997.1 | 107.1 | 37
2012-12-11 |  | 8:59am | 12.2 | 9855.4 | 3 | 12:26pm | 13.3 | 9890 | 110 | 23
2012-12-10 | [5 empty] | 12:27pm | 12.9 | 9780 | 40 | 12
2012-12-09 | [5 empty] | 12:27pm | 13 | 9740 | 110 | 32
2012-12-08 |  | 8:59am | 12.1 | 9569 | 2 | 12:27pm | 12.8 | 9630 | 91 | 32
2012-12-07 | [5 empty] | 12:27pm | 13.6 | 9539 | 143.5 | 32
2012-12-06 |  | 8:59am | 12.1 | 9380.8 | 3 | 12:27pm | 12.9 | 9395.5 | 54.5 | 32
2012-12-05 |  | 8:59am | 12 | 9265.6 | 3 | 12:27pm | 12.5 | 9341 | 115 | 17
2012-12-04 | [5 empty] | 12:27pm | 12.5 | 9226 | 131.7 | 12
2012-12-03 |  | 8:59am | 11.9 | 9057.8 | 3 | 12:27pm | 12.7 | 9094.3 | 42.1 | 15
2012-12-02 |  | 8:59am | 12 | 9048.4 | 0 | 12:27pm | 12 | 9052.2 | 27.9 | 1 | In the clouds…
2012-12-01 |  | 8:59am | 12 | 9015.1 | 1 | 12:27pm | 12 | 9024.3 | 15.6 | 4
2012-11-30 | [5 empty] | 12:27pm | 12.1 | 9008.7 | 23.6 | 3
2012-11-29 |  | 8:59am | 12.2 | 8975.2 | 3 | 12:27pm | 12.2 | 8985.1 | 95.1 | 3
2012-11-28 | [5 empty] | 12:27pm | 13 | 8890 | 60 | 15
2012-11-27 |  | 8:59am | 12.2 | 8778.6 | 2 | 12:27pm | 15.2 | 8830 | 96.3 | 34
2012-11-26 |  | 8:59am | 12.2 | 8681.5 | 2 | 12:27pm | 15.2 | 8733.7 | 98.5 | 33
2012-11-25 | [5 empty] | 12:21pm | 15.2 | 8635.2 | 195.7 | 33
2012-11-24 |  | 8:59am | 12.3 | 8389.3 | 2 | 12:21pm | 15.2 | 8439.5 | 105.2 | 34
2012-11-23 | [5 empty] | 12:21pm | 15.2 | 8334.3 | 59.3 | 35
2012-11-22 | [5 empty] | 12:21pm | 14.7 | 8275 | 60.9 | 35
2012-11-21 |  | 9:00am | 12.3 | 8160.9 | 3 | 12:21pm | 14.5 | 8214.1 | 133.6 | 35
2012-11-20 | [5 empty] | 12:27pm | 14 | 8080.5 | 130.1 | 37
2012-11-19 |  | 9:00am | 12.1 | 7903.3 | 3 | 12.22pm | 13.8 | 7950.4 | 92.5 | 40
2012-11-18 | [5 empty] | 12.22pm | 12.1 | 7857.9 | 37.9 | 5
2012-11-17 | [5 empty] | 12:27pm | 12.1 | 7820 | 23.3 | 5
2012-11-16 |  | 9:00am | 12.2 | 7765.8 | 2 | 12:27pm | 12.6 | 7796.7 | 80.7 | 5
2012-11-15 |  | 9:00am | 12.2 | 7674.8 | 2 | 12:27pm | 14 | 7716 | 88.8 | 20
2012-11-14 |  | 8:54am | 12.3 | 7571.5 | 1 | 12:27pm | 15.8 | 7627.2 | 107.5 | 27
2012-11-13 | [5 empty] | 12:22pm | 15.6 | 7519.7 | 126.4 | 30
2012-11-12 |  | 8:54am | 12.2 | 7337.2 |  | 12:27pm | 14.8 | 7393.3 | 93.3 | 37 | Darn right cold!
2012-11-11 | [5 empty] | 12:22pm | 12.3 | 7300 | 65 | 3
2012-11-10 | [5 empty] | 12:22pm | 12.3 | 7235 | 68.1 | 3
2012-11-09 |  | 8:55am | 12.2 | 7161.7 | 1 | 12:22pm | 12.3 | 7166.9 | 44.9 | 3 | Some more snow!
2012-11-08 | [5 empty] | 12:22pm | 15.5 | 7122 | 69.1 | 25
2012-11-07 | [5 empty] | 12:22pm | 15.6 | 7052.9 | 97.8 | 27
2012-11-06 |  | 8:55am | 12.3 | 6890.5 | 1 | 12:22pm | 15.5 | 6955.1 | 104.6 | 28 | Election Day…
2012-11-05 | [5 empty] | 12:22pm | 15.6 | 6850.5 | 104.7 | 28
2012-11-04 | [5 empty] | 12:22pm | 15.6 | 6745.8 | 100.8 | 25
2012-11-03 | [5 empty] | 12:22pm | 15.5 | 6645 | 102.7 | 27
2012-11-02 |  | 8:55am | 12.4 | 6476.6 | 3 | 12:22pm | 15.5 | 6542.3 | 132.3 | 29 | Over 15 volt inverter top target limit
2012-11-01 | [5 empty] | 12:22pm | 14.9 | 6410 | 117 | 32
2012-10-31 | [5 empty] | 12:22pm | 14.5 | 6293 | 172.1 | 34
2012-10-30 |  | 8:33am | 12.1 | 6034.4 | 1 | 12:33pm | 13.7 | 6120.9 | 186.9 | 36
2012-10-29 | [5 empty] | 12:32pm | 13.4 | 5934 | 89.4 | 35 | Changed upload schedule; propane at 71%
2012-10-28 | x |  |  |  |  | 4:25pm | 12.3 | 5844.6 | 196.6 | 3
2012-10-27 | x |  |  |  |  | 4:25pm | 12.4 | 5648 | 177.1 | 2 | Solar panel angle reset for winter
2012-10-26 | [5 empty] | 4:25pm | 12.7 | 5470.9 | 192.8 | 6
2012-10-25 |  | 8:15am | 12 | 5082.7 | 1 | 4:25pm | 12.4 | 5278.1 | 198 | 2
2012-10-24 |  | 8:15am | 12.2 | 4981.6 | 3 | 4:25pm | 12.4 | 5080.1 | 104.1 | 2
2012-10-23 |  | 8:15am | 12 | 4791.3 | 1 | 4:25pm | 12.6 | 4976 | 189.1 | 2
2012-10-22 |  | 8:15am | 12.1 | 4708 | 3 | 4:25pm | 12.3 | 4786.9 | 81.4 | 2
2012-10-21 |  | 8:15am | 12.2 | 4655 | 1 | 4:25pm | 12.1 | 4705.5 | 53.6 | 0
2012-10-20 | x | 8:15am | 12.3 | 4512 | 2 | 4:25pm | 12.4 | 4651.9 | 145.3 | 6
2012-10-19 |  | 8:15am | 12.3 | 4407.9 | 1 | 4:25pm | 13 | 4506.6 | 102.8 | 6
2012-10-18 |  | 8:15am | 12.3 | 4303.9 | 1 | 4:25pm | 13.1 | 4403.8 | 105.3 | 6
2012-10-17 |  | 8:25am | 12.4 | 4207 | 1 | 4:25pm | 13.2 | 4298.5 | 99.3 | 6
2012-10-16 |  | 8:25am | 12.4 | 4105.9 | 1 | 4:25pm | 13.3 | 4199.2 | 98.1 | 7
2012-01-15 |  | 8:25am | 12.4 | 4002.7 | 1 | 4:25pm | 12.9 | 4101.1 | 105.9 | 9
2012-10-14 |  | 8:25am | 12.3 | 3891 | 1 | 4:25pm | 13.5 | 3995.2 | 109.6 | 12
2012-10-13 |  | 8:25am | 12.3 | 3715 | 1 | 4:25pm | 13.1 | 3885.6 | 177.1 | 8
2012-10-12 |  | 8:26am | 12.2 | 3690.5 | 0 | 4:25pm | 12.2 | 3708.5 | 19.5 | 0 | First snow of season - looks like 1"-2"
2012-10-11 |  | 8:26am | 12.2 | 3515 | 2 | 4:25pm | 12.6 | 3689 | 79.5 | 0
2012-10-10 |  | 8:26am | 12.2 | 3510 | 2 | 4:25pm | 14.1 | 3609.5 | 109.7 | 15
2012-10-09 |  | 8:26am | 12.2 | 3404.1 | 1 | 4:25pm | 14.1 | 3499.8 | 103.8 | 12
2012-10-08 |  | 8:16am | 12.3 | 3295 | 3 | 4:26pm | 13.2 | 3396 | 111 | 10
2012-10-07 |  | 8:16am | 12.3 | 3185 | 3 | 4:26pm | 13.2 | 3285 | 110 | 10
2012-10-06 |  | 8:16am | 12.3 | 3076 | 2 | 4:26pm | 13.2 | 3175 | 106.5 | 9
2012-10-05 |  | 8:16am | 12.3 | 2966 | 3 | 4:26pm | 13.2 | 3068.5 | 112.9 | 9
2012-10-04 |  | 8:16am | 12.3 | 2850.1 | 4 | 4:26pm | 13.9 | 2955.6 | 116.5 | 15
2012-10-03 |  | 8:16am | 12.3 | 2738 | 3 | 4:26pm | 13.9 | 2839.1 | 112.6 | 15
2012-10-02 |  | 8:16am | 12.3 | 2621.8 | 2 | 4:26pm | 14.1 | 2726.5 | 117.5 | 15
2012-10-01 |  | 8:16am | 12.4 | 2497 | 2 | 4:26pm | 13.9 | 2609 | 124.7 | 16
2012-09-30 |  | 8:16am | 12.4 | 2339 | 2 | 4:26pm | 14 | 2484.3 | 135.8 | 16
2012-09-29 |  | 8:16am | 12.4 | 2243 | 2 | 4:26pm | 12.6 | 2348.5 | 95.4 | 3
2012-09-28 |  | 8:16am | 12.4 | 2153 | 2 | 4:26pm | 12.8 | 2253.1 | 110.6 | 6
2012-09-27 |  | 8:16am | 12.4 | 2051 | 2 | 4:26pm | 12.7 | 2142.5 | 101.9 | 4
2012-09-26 |  | 8:16am | 12.4 | 1964.4 | 2 | 4:26pm | 12.7 | 2040.6 | 71.6 | 3
2012-09-25 |  | 8:16am | 12.4 | 1822.7 | 3 | 4:26pm | 13.2 | 1969 | 157.9 | 15
2012-09-24 |  | 8:16am | 12.4 | 1708.9 | 3 | 4:26pm | 13.3 | 1811.1 | 109.6 | 18
2012-09-23 |  | 8:16am | 12.4 | 1604.7 | 3 | 4:26pm | 12.7 | 1701.5 | 107.2 | 3
2012-09-22 |  | 8:16am | 12.4 | 1476.1 | 2 | 4:26pm | 12.8 | 1594.3 | 133.9 | 5
2012-09-21 |  | 8:16am | 12.5 | 1327.3 | 3 | 4:26pm | 13.6 | 1460.4 | 154.7 | 15
2012-09-20 |  | 8:16am | 12.5 | 1116.4 | 3 | 4:26pm | 13.4 | 1305.7 | 211.3 | 16
2012-09-19 |  | 7:36am | 12.4 | 885.6 | 4 | 4:26pm | 13.2 | 1094.4 | 218.4 | 16
2012-09-18 |  | 8:26am | 12.2 | 650.8 | 2 | 4:26pm | 12.8 | 876 | 236 | 10
2012-09-17 | x | 9:00am | 12.2 | 483.7 | 5 | 4:26pm | 12.6 | 640 | 164.2 | 6
2012-09-16 | x | 8:00am | 11.9 | 240.9 | 6 | 7:00pm | 12.4 | 475.8 | 245.5 | 6
2012-09-15 | x | 8:00am | 12.1 | 4.8 | 6 | 5:20pm | 12.5 | 230.3 | 230.3 | 10 | Weather station inoperable - to be returned for repair
2012-09-14 | x |  |  |  |  | 6:00pm | 12 | 0 | 0 | 0 | Solar charger offline - had to reset
2012-09-13
2012-09-12
2012-09-11 | [10 empty] | Power up but weather station and meter off
2012-09-10 |  | 8:26am | 12.4 | 6105.1 | 7 | 4:26pm | 12.7 | 6198.6 | 108.6 | 9
2012-09-09 | [5 empty] | 4:26pm | 13.1 | 6090 | 219.1 | 4
2012-09-08 |  | 8:26am | 12.3 | 5884.5 | 3 | 4:26pm | 13.1 | 5870.9 | 0 | 4
2012-09-07 |  | 8:26am | 12.4 | 5775.6 | 4 | 4:26pm | 13.1 | 5870.9 | 116.7 | 4
2012-09-06 |  | 8:26am | 12.4 | 5655.3 | 4 | 4:26pm | 13.1 | 5754.2 | 114.2 | 16
2012-09-05 |  | 8:06am | 12.4 | 5541 | 7 | 4:26pm | 12.7 | 5640 | 110.6 | 7
2012-09-04 |  | 8:06am | 12.4 | 5439.1 | 2 | 4:26pm | 12.7 | 5529.4 | 100.3 | 7
2012-09-03 | x | 8:00am | 12.2 | 5259 | 9 | 4:26pm | 12.9 | 5429.1 | 176.5 | 4 | Labor Day Holiday
2012-09-02 | x | 8:00am | 12.1 | 5057.2 | 4 | 6:00pm | 12.9 | 5252.6 | 206.2 | 3
2012-09-01 | x | 8:27am | 12.2 | 4912.9 | 6 | 4:27pm | 12.6 | 5046.4 | 139 | 0
2012-08-31 | x | 8:27am | 12.3 | 4796.9 | 4 | 8:30pm | 12.4 | 4907.4 | 122.1 | 0
2012-08-30 |  | 8:27am | 12.5 | 4689.4 | 11 | 4:27pm | 12.7 | 4785.3 | 113.3 | 3
2012-08-29 |  | 8:27am | 12.5 | 4574.7 | 10 | 4:27pm | 12.9 | 4672 | 114 | 18
2012-08-28 |  | 8:27am | 12.5 | 4464.6 | 11 | 4:27pm | 13.1 | 4558 | 118.8 | 22
2012-08-27 |  | 8:27am | 12.5 | 4345.2 | 11 | 4:27pm | 12.7 | 4439.2 | 120.3 | 2
2012-08-26 | [5 empty] | 4:27pm | 12.7 | 4318.9 | 134.9 | 4
2012-08-25 |  | 8:27am | 12.5 | 4092.2 | 11 | 4:27pm | 12.7 | 4184 | 108 | 4
2012-08-24 |  | 8:27am | 12.5 | 3994.2 | 11 | 4:27pm | 12.7 | 4076 | 109.2 | 4
2012-08-23 |  | 8:27am | 12.4 | 3869.3 | 3 | 4:27pm | 13.6 | 3966.8 | 107.9 | 23
2012-08-22 |  | 8:27am | 12.4 | 3767.9 | 1 | 4:27pm | 12.7 | 3858.9 | 100.2 | 2
2012-08-21 | [5 empty] | 4:27pm | 13.1 | 3758.7 | 155.4 | 10
2012-08-20 |  | 8:27am | 12.4 | 3398.2 | 14 | 4:27pm | 13.2 | 3603.3 | 218.6 | 16
2012-08-19 | x |  |  |  |  | 4:27pm | 12.4 | 3384.7 | 122.1 | 4
2012-08-18 | x |  |  |  |  | 6:30pm | 12.1 | 3262.6 | 139.5 | 0
2012-08-17 | x |  |  |  |  | 6:30pm | 12.4 | 3123.1 |  | 0 | Reset of upload program
2012-08-16
2012-08-15
2012-08-14
2012-08-13
2012-08-12
2012-08-11
2012-08-10
2012-08-09
2012-08-08
2012-08-07
2012-08-06
2012-08-05
2012-08-04
2012-08-03
2012-08-02
2012-08-01
2012-07-31
2012-07-30
2012-07-29
2012-07-28
2012-07-27
2012-07-26
2012-07-25
2012-07-24
2012-07-23
2012-07-22 | x | 8:28am | 12.2 | 350.7 | 17 | [5 empty] | Upload stopped working after power outage, arg!
2012-07-21 | x | 8:28am | 12.4 | 39541.6 | 4 | 6:30pm | 12.4 | 117.5 | 117.5 | 18 | Charge controller reset after power outage
2012-07-20 | x | 8:28am | 12.3 | 39441.9 | 4 | 6:30pm | 12.8 | 39538.5 | 114.5 | 0
2012-07-19 |  | 8:28am | 12.7 | 39360 | 12 | 4:28pm | 12.7 | 39424 | 81.1 | 3
2012-07-18 |  | 8:28am | 12.7 | 39256 | 15 | 4:28pm | 13.9 | 39342.9 | 107.1 | 12
2012-07-17 |  | 8:28am | 12.5 | 39143.8 | 11 | 4:28pm | 12.7 | 39235.8 | 109.9 | 3
2012-07-16 |  | 8:28am | 12.5 | 39048.8 | 6 | 4:28pm | 12.6 | 39125.9 | 103.1 | 0
2012-07-15 |  | 8:28am | 12.4 | 38918.2 | 10 | 4:28pm | 13.1 | 39022.8 | 107.8 | 14
2012-07-14 |  | 8:28am | 12.2 | 38822.9 | 1 | 4:28pm | 12.6 | 38915 | 100 | 7
2012-07-13 |  | 8:28am | 12.6 | 38730 | 13 | 4:28pm | 12.7 | 38815 | 101 | 2
2012-07-12 |  | 8:28am | 12.5 | 38638 | 11 | 4:28pm | 12.6 | 38714 | 98 | 2
2012-07-11 |  | 8:28am | 12.6 | 38523 | 11 | 4:28pm | 13.8 | 38616 | 107 | 14 | Mop-up activities will continue for some time
2012-07-10 |  | 8:28am | 12.6 | 38423 | 11 | 4:28pm | 13.7 | 38509 | 114 | 14 | Fire 100% containment (pm) - final acreage is 8,061
2012-07-09 |  | 8:28am | 12.6 | 38314 | 12 | 4:28pm | 12.7 | 38395 | 104.9 | 7 | Fire 75% containment (am)
2012-07-08 |  | 8:28am | 12.6 | 38215.7 | 12 | 4:28pm | 14.7 | 38290.1 | 97.2 | 16 | Fire 50% containment (am)
2012-07-07 |  | 8:28am | 12.5 | 38101.4 | 8 | 4:28pm | 12.7 | 38192.9 | 108.9 | 7 | Fire 40% containment (am)
2012-07-06 |  | 8:28am | 12.7 | 38016.5 | 12 | 4:28pm | 12.7 | 38084 | 89 | 2 | Fire 30% containment (pm)
2012-07-05 |  | 8:28am | 12.5 | 37991 | 11 | 4:28pm | 13.8 | 37995 | 99.5 | 14 | Fire still within boundary area
2012-07-04 |  | 8:28am | 12.5 | 37815.2 | 11 | 4:28pm | 12.7 | 37895.5 | 98.5 | 4 | 10% containment, but little new expansion
2002-07-03 |  | 8:28am | 12.5 | 37718 | 11 | 4:28pm | 13.8 | 37797 | 92 | 13 | Fire really grows - estimated at 8,000 acres
2012-07-02 |  | 8:28am | 12.5 | 37627 | 11 | 4:28pm | 13.8 | 37705 | 94 | 12 | Fire grows - over 3,000 acres
2012-07-01 |  | 8:28am | 12.6 | 37496 | 11 | 4:28pm | 13.8 | 37611 | 95 | 12 | Fire starts in Shingle Canyon next to Swains Creek
2012-06-30 |  | 8:28am | 12.6 | 37450 | 11 | 4:28pm | 13.8 | 37516 | 86.4 | 13
2012-06-29 |  | 8:28am | 12.6 | 37349.9 | 11 | 4:28pm | 13.8 | 37429.6 | 109.6 | 13
2012-06-28 | [5 empty] | 4:28pm | 13.8 | 37320 | 89.5 | 11
2012-06-27 | [5 empty] | 4:28pm | 13.8 | 37230.5 | 98.6 | 12
2012-06-26 |  | 8:28am | 12.6 | 37050.3 | 11 | 4:28pm | 13.8 | 37131.9 | 101.4 | 13
2012-06-25 |  | 8:28am | 12.5 | 36953.1 | 11 | 4:28pm | 13.8 | 37030.5 | 97.5 | 13
2012-06-24 |  | 8:28am | 12.6 | 36855 | 12 | 4:28pm | 13.8 | 36933 | 98.4 | 13
2012-06-23 |  | 8:28am | 12.6 | 36763.8 | 12 | 4:28pm | 13.8 | 36834.6 | 90.9 | 13
2012-06-22 |  | 8:28am | 12.6 | 36663.6 | 12 | 4:28pm | 13.8 | 36743.7 | 110.5 | 13
2012-06-21 |  | 8:28am | 12.6 | 36568.3 | 12 | 4:28pm | 13.8 | 36633.2 | 84.4 | 13
2012-06-20 |  | 8:29am | 12.6 | 36468.4 | 12 | 4:28pm | 13.8 | 36548.8 | 100.6 | 13
2012-06-19 |  | 8:29am | 12.6 | 36368.3 | 12 | 4:29pm | 13.8 | 36448.2 | 100.2 | 12
2012-06-18 |  | 8:29am | 12.6 | 36267.7 | 12 | 4:29pm | 13.8 | 36348 | 99.8 | 12
2012-06-17 |  | 8:29am | 12.6 | 36168.1 | 12 | 4:29pm | 13.8 | 36248.2 | 101.9 | 13
2012-06-16 |  | 8:29am | 12.6 | 36061.6 | 12 | 4:29pm | 13.8 | 36146.3 | 104.3 | 13
2012-06-15 | [5 empty] | 4:29pm | 13.8 | 36042 | 102.5 | 13
2012-06-14 |  | 8:29am | 12.6 | 35858.8 | 12 | 4:29pm | 13.8 | 35939.5 | 100.5 | 13
2012-06-13 |  | 8:29am | 12.5 | 35757.3 | 12 | 4:29pm | 13.9 | 35839 | 101.9 | 13
2012-06-12 |  | 8:29am | 12.6 | 35658.2 | 13 | 4:29pm | 13.9 | 35737.1 | 101.8 | 13
2012-06-11 |  | 8:29am | 12.6 | 35556.1 | 13 | 4:29pm | 13.9 | 35635.3 | 102.6 | 12
2012-06-10 |  | 8:29am | 12.5 | 35459.8 | 12 | 4:29pm | 13.9 | 35532.7 | 96.7 | 13
2012-06-09 | [5 empty] | 4:29pm | 13.9 | 35436 | 104.6 | 13
2012-06-08 |  | 8:29am | 12.6 | 35256.1 | 12 | 4:29pm | 13.9 | 35331.4 | 98 | 12
2012-06-07 |  | 8:29am | 12.5 | 35150.2 | 11 | 4:29pm | 13.9 | 35233.4 | 102.7 | 12
2012-06-06 |  | 8:29am | 12.6 | 35046 | 11 | 4:29pm | 13.9 | 35130.7 | 106.5 | 13
2012-06-05 | [5 empty] | 4:29pm | 13.9 | 35024.2 | 102.8 | 12
2012-06-04 |  | 8:29am | 12.6 | 34840.1 | 12 | 4:29pm | 13.8 | 34921.4 | 105.4 | 13
2012-06-03 | [5 empty] | 4:29pm | 13.6 | 34816 | 100 | 14
2012-06-02 |  | 8:19am | 12.6 | 34637.5 | 12 | 4:29pm | 13.6 | 34716 | 100.3 | 15
2012-06-01 | [5 empty] | 4:29pm | 13.6 | 34615.7 | 101 | 15
2012-05-31 |  | 8:29am | 12.6 | 34435.3 | 12 | 4:29pm | 13.2 | 34514.7 | 104.9 | 13
2012-05-30 |  | 8:29am | 12.6 | 34338 | 13 | 4:29pm | 13.2 | 34409.8 | 95.8 | 17
2012-05-29 |  | 8:29am | 12.5 | 34241.5 | 12 | 4:29pm | 14.1 | 34314 | 105 | 11
2012-05-28 |  | 8:29am | 12.7 | 34150.7 | 12 | 4:29pm | 14.2 | 34209 | 82.3 | 13
2012-05-27 | [5 empty] | 4:29pm | 14.1 | 34126.7 | 101.7 | 13
2012-05-26 | [5 empty] | 4:29pm | 13.1 | 34025 | 113 | 23
2012-05-25 |  | 8:29am | 12.6 | 33822.5 | 6 | 4:29pm | 13.9 | 33912 | 122 | 13
2012-05-24 | [5 empty] | 4:29pm | 13.9 | 33790 | 96.5 | 14 | Panel pair shorted out again?
2012-05-23 |  | 8:19am | 12.6 | 33512.7 | 12 | 4:29pm | 13.7 | 33693.5 | 211.1 | 16
2012-05-22 |  | 8:19am | 12.4 | 33274.3 | 12 | 4:29pm | 13.1 | 33482.4 | 232.4 | 16
2012-05-21 | x | 6:30am | 11.7 | 33011.2 | 2 | 4:30pm | 13 | 33250 | 239.1 | 15 | Propane at 65%
2012-05-20 | x | 7:30am | 12 | 32768.3 | 8 | 7:05pm | 12.2 | 33010.9 | 261.4 | 0 | Solar annular eclipse! Awesome!!!
2012-05-19 | x |  |  |  |  | 4:45pm | 14 | 32749.5 | 243.5 | 14 | Reset another pair of solar panels
2012-05-18 | x | 8:19am | 12.7 | 32340 | 11 | 6:00pm | 12.4 | 32506 | 246 | 4 | Propane at 67%
2012-05-17 | x |  |  |  |  | 10:00pm | 12.6 | 32260 | 54.7 | 0
2012-05-16 |  | 8:19am | 12.5 | 32230 | 10 | 4:19pm | 13.2 | 32205.3 | 116.8 | 17
2012-05-15 |  | 8:20am | 12.5 | 32003.6 | 10 | 4:20pm | 12.6 | 32088.5 | 109.4 | 5
2012-05-14 |  | 8:20am | 12.5 | 31889.1 | 10 | 4:20pm | 13.1 | 31979.1 | 115.7 | 17
2012-05-13 |  | 8:20am | 12.4 | 31770 | 8 | 4:20pm | 13.3 | 31863.4 | 120.4 | 18
2012-05-12 |  | 8:20am | 12.5 | 31647.3 | 10 | 4:20pm | 13.3 | 31743 | 119.8 | 18
2012-05-11 |  | 8:20am | 12.5 | 31531.6 | 10 | 4:20pm | 13.3 | 31623.2 | 118.7 | 18
2012-05-10 |  | 8:20am | 12.5 | 31411.4 | 9 | 4:20pm | 13.2 | 31504.5 | 119.6 | 17
2012-05-09 |  | 8:20am | 12.6 | 31298 | 9 | 4:20pm | 13 | 31384.9 | 109.7 | 19
2012-05-08 |  | 8:20am | 12.4 | 31141.1 | 9 | 4:20pm | 13.4 | 31275.2 | 155.9 | 18
2012-05-07 | x | 8:20am | 12.2 | 30990.7 | 11 | 4:20pm | 13.1 | 31119.3 | 159.6 | 23 | Changed upload schedule; propane at 68%
2012-05-06 | x | 8:20am | 12.7 | 30802.6 | 10 | 3:20pm | 14.1 | 30959.7 | 201.7 | 4
2012-05-05 | x | 8:20am | 13.3 | 30590 | 11 | 3:20pm | 14.2 | 30758 | 196 | 21 | Reset angle of 1 pair of solar panels
2012-05-04 | x | 8:20am | 12.4 | 30505 | 9 | 3:20pm | 14.2 | 30562 | 84 | 13 | Opened cabin up for summer; propane at 70%
2012-05-03 |  | 8:20am | 12.4 | 30419.5 | 7 | 3:20pm | 14.2 | 30478 | 80.8 | 13
2012-05-02 |  | 8:20am | 12.5 | 30338.9 | 10 | 3:20pm | 14.1 | 30397.2 | 80.7 | 14
2012-05-01 |  | 8:20am | 12.5 | 30256.1 | 10 | 3:20pm | 14.2 | 30316.5 | 81.2 | 12
2012-04-30 |  | 8:20am | 12.4 | 30181.9 | 8 | 3:20pm | 14.1 | 30235.3 | 76.8 | 13
2012-04-29 |  | 8:20am | 12.4 | 30104.6 | 8 | 3:20pm | 14.2 | 30158.5 | 68.5 | 15
2012-04-28 |  | 8:20am | 12.5 | 30024.9 | 8 | 3:20pm | 14.1 | 30090 | 86.8 | 14
2012-04-27 |  | 8:20am | 12.4 | 29919.8 | 8 | 3:20pm | 14.1 | 30003.2 | 101.1 | 14
2012-04-26 |  | 8:00am | 12.3 | 29861.4 | 3 | 3:20pm | 13.1 | 29902.1 | 54.5 | 11
2012-04-25 |  | 8:20am | 12.4 | 29788.2 | 7 | 3:20pm | 12.6 | 29847.6 | 79.6 | 11
2012-04-24 |  | 8:20am | 12.5 | 29707.3 | 9 | 3:20pm | 13 | 29768 | 84.1 | 11
2012-04-23 |  | 8:20am | 12.4 | 29624.2 | 9 | 3:20pm | 14.1 | 29683.9 | 88.9 | 11
2012-04-22 |  | 8:20am | 12.5 | 29536.8 | 9 | 3:20pm | 12.5 | 29595 | 82 | 4
2012-04-21 |  | 8:20am | 12.5 | 29453.4 | 9 | 3:20pm | 14.1 | 29513 | 82.4 | 13
2012-04-20 |  | 8:20am | 12.4 | 29360 | 9 | 3:20pm | 14.1 | 29430.6 | 86.2 | 12
2012-04-19 |  | 8:21am | 12.4 | 29291.1 | 9 | 3:21pm | 14.3 | 29344.4 | 72.2 | 13
2012-04-18 |  | 8:21am | 12.5 | 29216.8 | 8 | 3:21pm | 13.5 | 29272.2 | 78.8 | 9
2012-04-17 |  | 8:21am | 12.4 | 29138.3 | 7 | 3:21pm | 13.3 | 29193.4 | 73.9 | 29
2012-04-16 |  | 8:21am | 12.5 | 29062.2 | 9 | 3:21pm | 14.5 | 29119.5 | 85.4 | 13
2012-04-15 |  | 8:21am | 12 | 28905.8 | 1 | 3:21pm | 15.8 | 29034.1 | 129.6 | 1
2012-04-14 |  | 8:21am | 12.2 | 28890 | 2 | 3:22pm | 12.1 | 28904.5 | 11.9 | 1
2012-04-13 |  | 8:21am | 12.4 | 28830 | 6 | 3:21pm | 12.6 | 28892.6 | 91.4 | 5
2012-04-12 |  | 8:21am | 12.1 | 28734.9 | 2 | 3:21pm | 13.1 | 28801.2 | 70.7 | 26
2012-04-11 |  | 8:21am | 12.3 | 28696.8 | 4 | 3:21pm | 12.4 | 28730.5 | 48 | 1
2012-04-10 |  | 8:21am | 12.4 | 28625.6 | 7 | 3:21pm | 14.3 | 28682.5 | 74.9 | 13
2012-04-09 |  | 8:21am | 12.4 | 28551.1 | 9 | 3:21pm | 14.3 | 28607.6 | 75 | 14
2012-04-08 |  | 8:21am | 12.4 | 28476.7 | 9 | 3:21pm | 14.4 | 28532.6 | 74.9 | 14
2012-04-07 |  | 8:21am | 12.3 | 28401.6 | 8 | 3:21pm | 14.1 | 28457.7 | 72.7 | 13
2012-04-06 |  | 8:21am | 12.3 | 28322.8 | 7 | 3:21pm | 14.5 | 28385 | 84.6 | 15
2012-04-05 |  | 8:21am | 12.4 | 28235.6 | 6 | 3:21pm | 13.4 | 28300.4 | 83.1 | 10
2012-04-04 |  | 8:21am | 12.4 | 28159.7 | 7 | 3:21pm | 14.2 | 28217.3 | 75 | 15
2012-04-03 |  | 8:21am | 12.3 | 28082.7 | 6 | 3:21pm | 14.6 | 28142.3 | 76.5 | 14
2012-04-02 |  | 8:21am | 12.3 | 28006.2 | 6 | 3:21pm | 14.5 | 28065.8 | 83.1 | 14
2012-04-01 |  | 8:21am | 12.3 | 27926.5 | 5 | 3:21pm | 15.2 | 27982.7 | 65.7 | 20
2012-03-31 |  | 8:21am | 12.3 | 27849.1 | 3 | 3:21pm | 14.3 | 27917 | 83 | 15
2012-03-30 |  | 8:21am | 12.2 | 27772.7 | 3 | 3:21pm | 13 | 27834 | 77.9 | 15
2012-03-29 |  | 8:21am | 12.2 | 27695.3 | 3 | 3:21pm | 13 | 27756.1 | 76.1 | 15
2012-03-28 |  | 8:21am | 12.2 | 27620.9 | 3 | 3:21pm | 14 | 27680 | 73.8 | 13
2012-03-27 |  | 8:21am | 12.2 | 27545.8 | 3 | 3:21pm | 14.1 | 27606.2 | 75.9 | 13
2012-03-26 |  | 8:21am | 12.3 | 27466.1 | 2 | 3:21pm | 14.3 | 27530.3 | 77.1 | 15
2012-03-25 |  | 8:21am | 12.3 | 27394.2 | 3 | 3:21pm | 13 | 27453.2 | 73.2 | 16 | Warm and melting fast - less than 2 feet now
2012-03-24 |  | 8:21am | 12.3 | 27319.9 | 4 | 3:21pm | 14.3 | 27380 | 75 | 13
2012-03-23 |  | 8:22am | 12.3 | 27241.6 | 2 | 3:22pm | 14.2 | 27305 | 78.1 | 10
2012-03-22 |  | 8:22am | 12.3 | 27163.9 | 2 | 3:22pm | 14.3 | 27226.9 | 80.9 | 14
2012-03-21 |  | 8:22am | 12.4 | 27080.7 | 4 | 3:22pm | 14.5 | 27146 | 89.4 | 15
2012-03-20 |  | 8:22am | 12 | 26925.7 | 1 | 3:22pm | 14.5 | 27056.6 | 151.4 | 21
2012-03-19 |  | 8:22am | 12 | 26857.7 | 1 | 3:22pm | 12.6 | 26905.2 | 53.7 | 8 | About 4" of new show; level is slightly >3 feet now
2012-03-18 |  | 8:22am | 12.1 | 26823.2 | 2 | 3:22pm | 12.2 | 26851.5 | 32.4 | 6 | About 9" of new snow since yesterday
2012-03-17 |  | 8:22am | 12.2 | 26787 | 1 | 3:22pm | 12.4 | 26819.1 | 42.3 | 2 | Looks like snow in forecast
2012-03-16 |  | 8:22am | 12.1 | 26707 | 1 | 3:22pm | 13.1 | 26776.8 | 75.6 | 6
2012-03-15 |  | 8:22am | 12.2 | 26635.5 | 2 | 3:22pm | 14.3 | 26701.2 | 76.2 | 13
2012-03-14 |  | 8:22am | 12.2 | 26557 | 2 | 3:22pm | 14.3 | 26625 | 78.5 | 12
2012-03-13 |  | 8:22am | 12.2 | 26483 | 2 | 3:22pm | 14.3 | 26546.5 | 77.6 | 12
2012-03-12 |  | 8:22am | 12.3 | 26407 | 5 | 3:22pm | 12.9 | 26468.9 | 72.9 | 7
2012-03-11 |  | 8:22am | 12.2 | 26234.9 | 2 | 3:22pm | 14.5 | 26396 | 84.4 | 14
2012-03-10 |  | 8:22am | 12.1 | 26222 | 2 | 3:22pm | 14.5 | 26311.6 | 79.6 | 14
2012-03-09 |  | 8:22am | 12.1 | 26166.1 | 2 | 3:22pm | 14.5 | 26232 | 83.3 | 14
2012-03-08 |  | 8:22am | 12.1 | 26090 | 1 | 3:22pm | 14.6 | 26148.7 | 72.2 | 14
2012-03-07 |  | 8:22am | 12.1 | 26008 | 1 | 3:22pm | 14.7 | 26076.5 | 82.6 | 14
2012-03-06 |  | 8:22am | 12.2 | 25926.1 | 2 | 3:22pm | 13.5 | 25993.9 | 80.3 | 9
2012-03-05 |  | 8:22am | 12.2 | 25847.4 | 2 | 3:22pm | 14.5 | 25913.6 | 80.8 | 15
2012-03-04 |  | 8:22am | 12.2 | 25766.9 | 3 | 3:22pm | 14.5 | 25832.8 | 78.7 | 16
2012-03-03 |  | 8:22am | 12.2 | 25696.3 | 1 | 3:23pm | 14.6 | 25754.1 | 70.7 | 14
2012-03-02 |  | 8:22am | 12.3 | 25618.3 | 1 | 3:23pm | 14.5 | 25683.4 | 73.4 | 14 | Clear and windy
2012-03-01 |  | 8:22am | 12.2 | 25509.7 | 1 | 3:23pm | 14.5 | 25610 | 107 | 10 | Slightly more than 3' snow accumulated
2012-02-29 |  | 8:22am | 12.1 | 25412.1 | 1 | 3:23pm | 13 | 25503 | 97.6 | 5 | and snowing …
2012-02-28 |  | 8:23am | 12.1 | 25383.9 | 1 | 3:23pm | 12.1 | 25405.4 | 26.8 | 2 | snowing
2012-02-27 |  | 8:23am | 12.2 | 25330.8 | 3 | 3:23pm | 12.2 | 25378.6 | 62.8 | 2
2012-02-26 |  | 8:23am | 12.2 | 252511.3 | 3 | 3:23pm | 14.5 | 25315.8 | 78.8 | 15
2012-02-25 |  | 8:23am | 12.2 | 25171.7 | 2 | 3:23pm | 14.5 | 25237 | 79.4 | 13
2012-02-24 |  | 8:23am | 12.2 | 25092.4 | 2 | 3:23pm | 14.5 | 25157.6 | 78.2 | 17
2012-02-23 |  | 8:23am | 12.2 | 25012.2 | 2 | 3:23pm | 14.3 | 25079.4 | 79.2 | 14
2012-02-22 |  | 8:23am | 12.3 | 24932.7 | 3 | 3:23pm | 14.5 | 25000.2 | 77.8 | 13
2012-02-21 |  | 8:23am | 12.3 | 24864.4 | 3 | 3:23pm | 14.5 | 24922.4 | 68.4 | 13
2012-02-20 |  | 8:23am | 12.3 | 24793.3 | 1 | 3:23pm | 14 | 24854 | 79 | 10
2012-02-19 |  | 8:23am | 12.3 | 24707.3 | 1 | 3:23pm | 14.5 | 24775 | 155 | 12
2012-02-18 |  | 8:23am | 12.4 | 24624.2 | 1 | 3:23pm | 13.8 | 24620 | 22.6 | 3
2012-02-17 |  | 8:23am | 12.2 | 24432.9 | 1 | 3:23pm | 13.8 | 24597.4 | 192.7 | 22
2012-02-16 |  | 8:23am | 11.8 | 24278.1 | 0 | 3:23pm | 13.1 | 24404.7 | 129.3 | 16
2012-02-15 |  | 8:23am | 12 | 24255 | 0 | 3:23pm | 11.9 | 24275.4 | 22.4 | 7 | Close to 3 foot snow level
2012-02-14 |  | 8:23am | 12 | 24234.3 | 1 | 3:23pm | 12 | 24253 | 21.4 | 7 | Wow - more than a foot more new snow!
2012-02-13 |  | 8:23am | 12 | 24214.5 | 1 | 3:23pm | 12 | 24231.6 | 20.3 | 1 | Snowing: another 6" today
2012-02-12 |  | 8:23am | 12.1 | 24189.3 | 0 | 3:23pm | 12.2 | 24211.3 | 29.3 | 3 | Another bit of snow: 2"-3"
2012-02-11 |  | 8:23am | 12.2 | 24100 | 1 | 3:23pm | 12.7 | 24182 | 74.2 | 13
2012-02-10 |  | 8:23am | 12.1 | 24031.6 | 1 | 3:23pm | 14.5 | 24107.8 | 82 | 14
2012-02-09 |  | 8:23am | 12.2 | 23966.4 | 0 | 3:23pm | 12.6 | 24025.8 | 66.9 | 5
2012-02-08 |  | 8:23am | 12.1 | 23896.1 | 1 | 3:23pm | 13.9 | 23958.9 | 72.1 | 10
2012-02-07 |  | 8:23am | 12.1 | 23803 | 1 | 3:23pm | 14.8 | 23886.8 | 75.3 | 14
2012-02-06 |  | 8:23am | 12.1 | 23749.3 | 0 | 3:23pm | 12.6 | 23811.5 | 63.9 | 5 | Light snow: 1"-2" range.
2012-02-05 |  | 8:24am | 12.1 | 23682.4 | 1 | 3:24pm | 12.6 | 23747.6 | 72.8 | 4
2012-02-04 |  | 8:24am | 12.1 | 23620.9 | 0 | 3:24pm | 12.7 | 23674.8 | 60.6 | 6
2012-02-03 |  | 8:24am | 12.2 | 23476.2 | 3 | 3:24pm | 12.7 | 23614.2 | 55.7 | 6
2012-02-02 |  | 8:24am | 12.2 | 23476.2 | 3 | 3:24pm | 12.7 | 23558.5 | 88.5 | 8
2012-02-01 |  | 8:24am | 12.2 | 23413.1 | 1 | 3:24pm | 12.7 | 23470 | 66.1 | 6
2012-01-31 |  | 8:24am | 12.1 | 23343.2 | 1 | 3:24pm | 13.3 | 23403.9 | 63.9 | 9
2012-01-30 |  | 8:24am | 12.1 | 23204.6 | 1 | 3:24pm | 12.2 | 23340 | 75.9 | 1
2012-01-29 |  | 8:24am | 12.2 | 23204.6 | 1 | 3:24pm | 12.9 | 23264.1 | 64.1 | 8
2012-01-28 |  | 8:24am | 12.2 | 23167 | 0 | 3:24pm | 12.1 | 23200 | 43 | 1
2012-01-27 |  | 8:24am | 12.2 | 23137.1 | 0 | 3:24pm | 12.3 | 23157 | 32 | 3
2012-01-26 |  | 8:24am | 12.3 | 22971.6 | 1 | 3:24pm | 12.7 | 23125 | 165.2 | 8
2012-01-25 |  | 8:24am | 12.1 | 22865 | 1 | 3:24pm | 12.9 | 22959.8 | 87.4 | 7
2012-01-24 |  | 8:24am | 12 | 22744.1 | 0 | 3:24pm | 12.7 | 22872.4 | 130.1 | 6
2012-01-23 |  | 8:24am | 12.1 | 22695 | 0 | 3:24pm | 12.2 | 22742.3 | 52.3 | 0
2012-01-22 |  | 8:24am | 12 | 22616 | 0 | 3:24pm | 12.2 | 22690 | 75.1 | 1
2012-01-21 |  | 8:24am | 12.1 | 22607.5 | 0 | 3:24pm | 12.1 | 22614.9 | 7.9 | 1 | About 6" snow so far today
2012-01-20 |  | 8:24am | 12.2 | 22522.7 | 1 | 3:24pm | 12.7 | 22607 | 90.5 | 4
2012-01-19 |  | 8:24am | 12.2 | 22451.3 | 2 | 3:24pm | 12.6 | 22516.5 | 74.4 | 4
2012-01-18 |  | 8:24am | 12.3 | 22377.1 | 0 | 3:24pm | 12.7 | 22442.1 | 77.4 | 5
2012-01-17 |  | 8:24am | 12 | 22262.6 | 0 | 3:24pm | 12.7 | 22364.7 | 105.3 | 4
2012-01-16 |  | 8:24am | 12.1 | 22236.8 | 1 | 3:24pm | 12 | 22259.4 | 31.9 | 1
2012-01-15 |  | 8:25am | 12.1 | 22159 | 0 | 3:25pm | 12.7 | 22227.5 | 76.7 | 7
2012-01-14 |  | 8:25am | 12 | 22076 | 0 | 3:25pm | 12.6 | 22150.8 | 66.8 | 3
2012-01-13 |  | 8:25am | 12 | 22024.4 | 0 | 3:25pm | 12.6 | 22084 | 64 | 3
2012-01-12 |  | 8:25am | 12.1 | 21956.3 | 0 | 3:25pm | 12.6 | 22020 | 74.3 | 4
2012-01-11 |  | 8:25am | 12.1 | 21877.4 | 1 | 3:25pm | 12.7 | 21945.7 | 77.7 | 4
2012-01-10 |  | 8:25am | 12.2 | 21800.3 | 1 | 3:25pm | 12.8 | 21868 | 78 | 6
2012-01-09 |  | 8:25am | 12.2 | 21727.4 | 0 | 3:25pm | 13 | 21790 | 73 | 8
2012-01-08 |  | 8:25am | 12 | 21653.8 | 0 | 3:25pm | 13 | 21717 | 77.7 | 9
2012-01-07 |  | 8:25am | 12.1 | 21588.5 | 1 | 3:25pm | 13 | 21639.3 | 61 | 9
2012-01-06 |  | 8:25am | 12.1 | 21509.3 | 1 | 3:25pm | 12.5 | 21578.3 | 76.4 | 4
2012-01-05 |  | 8:25am | 12.1 | 21433.4 | 1 | 3:25pm | 12.6 | 21501.9 | 67.9 | 5
2012-01-04 |  | 8:25am | 12.1 | 21355.2 | 1 | 3:25pm | 12.5 | 21434 | 86 | 3
2012-01-03 |  | 8:25am | 12.1 | 21277.2 | 2 | 3:25pm | 12.5 | 21348 | 80 | 3
2012-01-02 |  | 8:25am | 12.2 | 21193 | 1 | 3:25pm | 12.5 | 21268 | 78.2 | 3
2012-01-01 | NY | 8:25am | 12.2 | 21126 | 1 | 3:25pm | 12.5 | 21189.8 | 68.6 | 2
2011-12-31 |  | 8:25am | 12.2 | 21053.8 | 1 | 3:25pm | 12.6 | 21121.2 | 71.2 | 6
2011-12-30 |  | 8:25am | 12.2 | 20976.6 | 1 | 3:25pm | 12.6 | 21050 | 81 | 6
2011-12-29 |  | 8:25am | 12.1 | 20897 | 1 | 3:25pm | 12.6 | 20969 | 79 | 6
2011-12-28 |  | 8:25am | 12.1 | 20825 | 0 | 3:25pm | 12.5 | 20890 | 72.4 | 3
2011-12-27 |  | 8:25am | 12.1 | 20756.9 | 0 | 3:25pm | 12.5 | 20817.6 | 67.6 | 3
2011-12-26 |  | 8:25am | 12.1 | 20687.7 | 0 | 3:25pm | 12.6 | 20750 | 70 | 6
2011-12-25 | X | 8:25am | 12.1 | 20608.9 | 1 | 3:25pm | 12.6 | 20680 | 80 | 6
2011-12-24 |  | 8:25am | 12.1 | 20537.4 | 0 | 3:25pm | 12.6 | 20600 | 70.7 | 6
2011-12-23 |  | 8:25am | 12.1 | 20460 | 0 | 3:25pm | 12.5 | 20529.3 | 66.5 | 3
2011-12-22 |  | 8:26am | 12.1 | 20400.2 | 0 | 3:26pm | 12.6 | 20462.8 | 65.8 | 4
2011-12-21 |  | 8:26am | 12.1 | 20329.1 | 0 | 3:26pm | 12.5 | 20397 | 76.2 | 4
2011-12-20 |  | 8:26am | 12.2 | 20241.4 | 1 | 3:26pm | 12.6 | 20320.8 | 85.1 | 4
2011-12-19 |  | 8:26am | 12.1 | 20129.6 | 1 | 3:26pm | 12.7 | 20235.7 | 105.7 | 5
2011-12-18 |  | 8:26am | 12.1 | 20105 | 1 | 3:26pm | 12.6 | 20130 | 33.4 | 0
2011-12-17 |  | 8:26am | 12.1 | 20014 | 1 | 3:26pm | 12.6 | 20096.6 | 76.6 | 2
2011-12-16 |  | 8:26am | 12.1 | 19954.4 | 0 | 3:26pm | 12.7 | 20020 | 70 | 6
2011-12-15 |  | 8:26am | 12.2 | 19885.4 | 0 | 3:26pm | 12.7 | 19950 | 70 | 6
2011-12-14 |  | 8:26am | 12 | 19785.6 | 0 | 3:26pm | 12.7 | 19880 | 94.4 | 7
2011-12-13 |  | 8:26am | 12 | 19709.6 | 0 | 3:26pm | 12.7 | 19785.6 | 81.1 | 5 | more snow last night - now a little over 1 foot deep
2011-12-12 |  | 8:26am | 12 | 19690 | 0 | 3:26pm | 12.1 | 19704.5 | 14.4 | 0 | about 4 or 5 inches of snow
2011-12-11 |  | 8:26am | 12.1 | 19631.2 | 0 | 3:26pm | 12.6 | 19690.1 | 64.1 | 3
2011-12-10 |  | 8:26am | 12.1 | 19562.7 | 0 | 3:26pm | 12.5 | 19626 | 66 | 4
2011-12-09 |  | 8:26am | 12.1 | 19490.2 | 0 | 3:26pm | 12.6 | 19560 | 74.2 | 5
2011-12-08 |  | 8:26am | 12.2 | 19422.7 | 1 | 3:26pm | 12.6 | 19485.8 | 65.8 | 5
2011-12-07 |  | 8:26am | 12.1 | 19351 | 1 | 3:26pm | 12.7 | 19420 | 74 | 8
2011-12-06 |  | 8:26am | 12 | 19283 | 1 | 3:26pm | 12.7 | 19346 | 70.4 | 8
2011-12-05 |  | 8:26am | 12.1 | 19210 | 1 | 3:26pm | 12.7 | 19275.6 | 67.6 | 10
2011-12-04 |  | 8:26am | 12.1 | 19135.1 | 1 | 3:26pm | 12.6 | 19208 | 78 | 7
2011-12-03 |  | 8:26am | 12.1 | 19059 | 0 | 3:26pm | 12.5 | 19130 | 76 | 6
2011-12-02 |  | 8:26am | 12.2 | 18988 | 0 | 3:26pm | 12.5 | 19054 | 67 | 5
2011-12-01 |  | 8:27am | 12.2 | 18950.7 | 1 | 3:27pm | 12.4 | 18987 | 37 | 3
2011-11-30 |  | 8:27am | 12.2 | 18877.7 | 1 | 3:27pm | 12.7 | 18950 | 73 | 5
2011-11-29 |  | 8:27am | 12.2 | 18799.8 | 1 | 3:27pm | 12.7 | 18877 | 83.4 | 5
2011-11-28 |  | 8:27am | 12.2 | 18724.6 | 2 | 3:27pm | 12.7 | 18793.6 | 78.3 | 8
2011-11-27 |  | 8:27am | 12.2 | 18647.9 | 1 | 3:27pm | 12.8 | 18715.3 | 77.3 | 12
2011-11-26 |  | 8:27am | 12.2 | 18569.5 | 1 | 3:27pm | 12.7 | 18638 | 78 | 10
2011-11-25 |  | 8:27am | 12.3 | 18488.9 | 1 | 3:27pm | 12.9 | 18560 | 82.1 | 11
2011-11-24 | T | 8:27am | 12.3 | 18397.1 | 3 | 3:27pm | 12.9 | 18477.9 | 90.9 | 11
2011-11-23 |  | 8:27am | 12 | 18120.9 | 3 | 3:27pm | 12.4 | 18387 | 137 | 4
2011-11-22 |  | 8:27am | 12 | 18123 | 3 | 3:07pm | 12.4 | 18250 | 137 | 4
2011-11-21 |  | 8:27am | 12 | 18083.3 | 3 | 3:07pm | 12.4 | 18113 | 31 | 4
2011-11-20 |  | 8:27am | 12.1 | 18041 | 3 | 3:27pm | 12.4 | 18082 | 47 | 2
2011-11-19 |  | 8:27am | 12.1 | 17994 | 1 | 3:27pm | 12.9 | 18035 | 45 | 12
2011-11-18 |  | 8:27am | 12.2 | 17914.7 | 1 | 3:27pm | 12.9 | 17990 | 86.2 | 12
2011-11-17 |  | 8:27am | 12.2 | 17832.8 | 2 | 3:27pm | 13 | 17903.8 | 81.2 | 13
2011-11-16 |  | 8:27am | 12.2 | 17741.4 | 2 | 3:27pm | 13 | 17822.6 | 86.6 | 12
2011-11-15 |  | 8:27am | 12.3 | 17655.2 | 1 | 3:27pm | 12.5 | 17736 | 92.8 | 2
2011-11-14 |  | 8:27am | 12.2 | 17553.7 | 3 | 3:27pm | 13 | 17643.2 | 93.2 | 13
2011-11-13 |  | 8:27am | 12.2 | 17500.7 | 1 | 3:27pm | 12.9 | 17550 | 53 | 12
2011-11-12 |  | 8:27am | 12.2 | 17454.1 | 2 | 3:27pm | 12.4 | 17497 | 49 | 2
2011-11-11 |  | 8:27am | 12.3 | 17395 | 1 | 3:27pm | 12.6 | 17448 | 55.7 | 1
2011-11-10 |  | 8:27am | 12.3 | 17332.8 | 1 | 3:27pm | 12.7 | 17392.3 | 82.3 | 4
2011-11-09 | [5 empty] | 3:28pm | 12.9 | 17310 | 75.1 | 8
2011-11-08 | [5 empty] | 3:28pm | 13.2 | 17234.9 | 139 | 12
2011-11-07 | [5 empty] | 3:28pm | 12.2 | 17095.9 | 19.3 | 7
2011-11-06 |  | 8:28am | 12.1 | 17058.8 | 1 | 3:28pm | 12 | 17076.6 | 26.4 | 7
2011-11-05 |  | 8:28am | 12.1 | 16977.8 | 1 | 3:28pm | 12.7 | 17050.2 | 79.2 | 7
2011-11-04 |  | 8:28am | 12 | 16914 | 1 | 3:28pm | 14.5 | 16971 | 63 | 14 | About an inch of snow
2011-11-03 |  | 8:28am | 12 | 16843.9 | 1 | 3:28pm | 14.5 | 16908 | 69.7 | 14
2011-11-02 |  | 8:28am | 12.1 | 16775.3 | 1 | 3:28pm | 14.5 | 16838.3 | 69.4 | 14
2011-11-01 |  | 8:28am | 12.1 | 16702 | 1 | 3:28pm | 14.4 | 16768.9 | 71.9 | 14
2011-10-31 | H | 8:28am | 12.2 | 16631 | 2 | 3:28pm | 14.4 | 16697 | 68.25 | 15
2011-10-30 |  | 8:28am | 12.2 | 15563.5 | 2 | 3:28pm | 14.3 | 16628.75 | 68.25 | 14
2011-10-29 |  | 8:28am | 12.1 | 16495.6 | 1 | 3:28pm | 14.2 | 16560.5 | 68.25 | 12
2011-10-28 |  | 8:28am | 12.1 | 16431 | 1 | 3:28pm | 14.2 | 16492.25 | 68.25 | 12
2011-10-27 |  | 8:28am | 12.1 | 16363 | 1 | 3:28pm | 14.2 | 16424 | 68 | 12
2011-10-26 |  | 8:28am | 12.2 | 16293 | 2 | 3:28pm | 14.3 | 16356 | 70 | 13
2011-10-25 |  | 8:28am | 12.2 | 16211 | 2 | 3:28pm | 15.4 | 16286 | 82 | 16
2011-10-24 |  | 8:28am | 12.2 | 16143 | 2 | 3:28pm | 14.1 | 16204 | 70.5 | 15
2011-10-23 | [5 empty] | 3:28pm | 14.1 | 16133.5 | 72.5 | 14
2011-10-22 |  | 8:28am | 12.2 | 15999.4 | 1 | 3:28pm | 14.3 | 16061 | 69.6 | 14
2011-10-21 |  | 8:28am | 12.3 | 15931.1 | 1 | 3:28pm | 14.2 | 15991.4 | 68.3 | 13
2011-10-20 |  | 8:28am | 12.3 | 15862.9 | 1 | 3:28pm | 14.1 | 15923.1 | 69.7 | 13
2011-10-19 | [5 empty] | 3:28pm | 14.1 | 15853.4 | 66.5 | 15
2011-10-18 |  | 8:28am | 12.4 | 15719.3 | 2 | 3:28pm | 14.1 | 15786.9 | 81.2 | 13
2011-10-17 |  | 8:28am | 12.4 | 15605.7 | 2 | 3:28pm | 14.2 | 15705.7 | 128.2 | 15
2011-10-16 | x | 7:00am | 12.4 | 15399.6 | 0 | 3:28pm | 13.5 | 15577.5 | 181.8 | 25 | Adjusted solar panels and timer uploads for winter
2011-10-15 | x |  |  |  |  | 6:00pm | 12.5 | 15395.7 | 114.2 | 0
2011-10-14 |  | 8:07am | 12.4 | 15199.8 | 1 | 4:26pm | 13.1 | 15281.5 | 89.5 | 13
2011-10-13 | [5 empty] | 4:26pm | 14.4 | 15192 | 92.7 | 13
2011-10-12 |  | 8:08am | 12.4 | 15009.4 | 1 | 4:26pm | 14.4 | 15099.3 | 98.1 | 14
2011-10-11 |  | 8:08am | 12.4 | 14916.9 | 1 | 4:26pm | 12.7 | 15001.2 | 88.6 | 6
2011-10-10 | [5 empty] | 4:26pm | 12.9 | 14912.6 | 99.5 | 7
2011-10-09 |  | 8:08am | 12.4 | 14664 | 1 | 4:26pm | 14 | 14813.1 | 159.4 | 17
2011-10-08 | [5 empty] | 4:26pm | 13.2 | 14653.7 | 153.7 | 16
2011-10-07 | [5 empty] | 4:26pm | 12 | 14500 | 97.7 | 0
2011-10-06 |  | 8:08am | 12.1 | 14400.5 | 1 | 4:26pm | 12 | 14402.3 | 1.8 | 0 | Snow! Looks like about 4"-6"
2011-10-05 |  | 8:08am | 12.3 | 14376.3 | 4 | 4:26pm | 12.1 | 14400.5 | 32.5 | 1
2011-10-04 |  | 8:08am | 12.2 | 14272.5 | 4 | 4:26pm | 12.5 | 14368 | 100.4 | 1
2011-10-03 |  | 8:08am | 12.4 | 14168 | 2 | 4:26pm | 12.6 | 14267.6 | 89.4 | 4
2011-10-02 |  | 8:08am | 12.3 | 14067 | 2 | 4:26pm | 14.2 | 14178.2 | 101.7 | 13
2011-10-01 |  | 8:08am | 12.3 | 13982.8 | 2 | 4:26pm | 13.6 | 14076.5 | 103.5 | 15
2011-09-30 |  | 8:08am | 12.3 | 13890 | 2 | 4:26pm | 14 | 13973 | 89.4 | 14
2011-09-29 |  | 8:08am | 12.3 | 13793.8 | 2 | 4:26pm | 14 | 13883.6 | 97 | 15
2011-09-28 |  | 8:08am | 12.3 | 13703 | 2 | 4:26pm | 14 | 13786.6 | 93.7 | 14
2011-09-27 |  | 8:08am | 12.2 | 13592.5 | 2 | 4:26pm | 14.9 | 13692.9 | 106.1 | 16
2011-09-26 |  | 8:08am | 12.4 | 13501 | 2 | 4:26pm | 12.6 | 13586.8 | 96 | 4
2011-09-25 |  | 8:08am | 12.4 | 13402 | 2 | 4:26pm | 14.1 | 13490.8 | 98.8 | 14
2011-09-24 |  | 8:08am | 12.4 | 12299 | 2 | 4:26pm | 14 | 13392 | 101 | 13
2011-09-23 |  | 8:08am | 12.4 | 13202.9 | 2 | 4:26pm | 14 | 13291 | 98.7 | 14
2011-09-22 |  | 8:08am | 12.4 | 12098 | 2 | 4:26pm | 14 | 13192.3 | 103.8 | 14
2011-09-21 |  | 8:08am | 12.3 | 13002 | 2 | 4:26pm | 13 | 13088.5 | 96.5 | 17
2011-09-20 |  | 8:08am | 12.3 | 12903 | 3 | 4:26pm | 14.2 | 12992 | 101 | 13
2011-09-19 |  | 8:08am | 12.3 | 12900 | 2 | 4:26pm | 14.3 | 12891 | 103.7 | 14
2011-09-18 |  | 8:08am | 12.3 | 12702.4 | 2 | 4:26pm | 14.2 | 12787.3 | 97.1 | 13
2011-09-17 |  | 8:08am | 12.4 | 12579.1 | 4 | 4:26pm | 14.2 | 12690.2 | 121.4 | 15
2011-09-16 |  | 8:08am | 12.4 | 12476.5 | 3 | 4:26pm | 12.7 | 12568.8 | 101.1 | 8
2011-09-15 |  | 8:08am | 12.1 | 12374.2 | 2 | 4:26pm | 13.1 | 12467.7 | 108.6 | 11
2011-09-14 |  | 8:08am | 12.4 | 12409 | 4 | 4:26pm | 12.5 | 12359.1 | 55.7 | 7
2011-09-13 |  | 8:08am | 12.2 | 12224.4 | 6 | 4:26pm | 12.5 | 12303.4 | 101.3 | 1
2011-09-12 |  | 8:08am | 12.2 | 12092.5 | 3 | 4:26pm | 12.5 | 12202.1 | 118.1 | 2
2011-09-11 |  | 8:09am | 12.4 | 12024 | 4 | 4:26pm | 13.2 | 12084 | 65.3 | 20
2011-09-10 |  | 8:09am | 12.4 | 11940 | 4 | 4:27pm | 12.9 | 12018.7 | 93.7 | 14
2011-09-09 |  | 8:09am | 12.4 | 11840.7 | 4 | 4:27pm | 12.6 | 11925 | 96.2 | 4
2011-09-08 |  | 8:09am | 12.4 | 11743 | 5 | 4:27pm | 12.6 | 11828.8 | 101.6 | 4
2011-09-07 |  | 8:09am | 12.5 | 11640.9 | 7 | 4:27pm | 12.7 | 11727.2 | 106 | 3
2011-09-06 |  | 8:09am | 12.5 | 11507.9 | 7 | 4:27pm | 13.7 | 11621.2 | 116.2 | 17
2011-09-05 | L | 8:09am | 12.4 | 11449.8 | 4 | 4:27pm | 12.4 | 11505 | 67 | 2 | Labor Day (holiday) - some rain
2011-09-04 | x | 8:09am |  |  |  | 4:27pm | 14 | 11438 | 98 | 13
2011-09-03 | x | 8:09am |  |  |  | 4:27pm | 14 | 11340 | 98.1 | 13 | ZVMWC Annual Shareholders meeting
2011-09-02 |  | 8:09am |  |  |  | 4:27pm | 13.8 | 11241.9 | 101.8 | 11
2011-09-01 |  | 8:09am | 12.7 | 11060.1 | 9 | 4:27pm | 14.1 | 11140.1 | 94.6 | 11
2011-08-31 |  | 8:09am | 12.7 | 10961.4 | 9 | 4:27pm | 14.1 | 11045.5 | 100.5 | 12
2011-08-30 |  | 8:09am | 12.8 | 10863.5 | 12 | 4:27pm | 13.2 | 10945 | 94.8 | 12
2011-08-29 |  | 8:09am | 12.4 | 10775 | 8 | 4:27pm | 13.2 | 10850.2 | 84.8 | 12 | And another bit (1/4")
2011-08-28 |  | 8:09am | 12.4 | 10682.2 | 6 | 4:27pm | 13.2 | 10765.4 | 92.2 | 9 | Another bit of rain (1/4")
2011-08-27 |  | 8:09am | 12.7 | 10587.3 | 10 | 4:27pm | 13.8 | 10673.2 | 95.2 | 12
2011-08-26 |  | 8:09am | 12.3 | 10501.5 | 5 | 4:27pm | 12.5 | 10578 | 85.7 | 0 | Finally some summer monsoonal rain (1/2")
2011-08-25 |  | 8:09am | 12.6 | 10419 | 8 | 4:27pm | 12.5 | 10492.3 | 88.3 | 3
2011-08-24 |  | 8:09am | 12.6 | 10320.4 | 9 | 4:27pm | 12.5 | 10404 | 96.7 | 3
2011-08-23 |  | 8:09am | 12.6 | 10229 | 9 | 4:27pm | 13.8 | 10307.3 | 92.9 | 13
2011-08-22 |  | 8:09am | 12.5 | 10138 | 9 | 4:27pm | 13.8 | 10214.4 | 91.1 | 12
2011-08-21 |  | 8:09am | 12.5 | 10046.4 | 9 | 4:27pm | 14 | 10123.3 | 92.3 | 12
2011-08-20 |  | 8:09am | 12.6 | 9956.1 | 9 | 4:27pm | 13.7 | 10031 | 89.9 | 12
2011-08-19 |  | 8:09am | 12.7 | 9862.2 | 9 | 4:27pm | 13.8 | 9941.1 | 90.1 | 13
2011-08-18 | [5 empty] | 4:27pm | 13.8 | 9851 | 90 | 13
2011-08-17 | [5 empty] | 4:27pm | 13.8 | 9761 | 89.6 | 13
2011-08-16 |  | 8:09am | 12.7 | 9593.8 | 10 | 4:27pm | 13.8 | 9671.4 | 93.2 | 14
2011-08-15 |  | 8:09am | 12.9 | 9502 | 13 | 4:27pm | 13.9 | 9578.2 | 93.9 | 13
2011-08-14 |  | 8:09am | 12.9 | 9406 | 13 | 4:27pm | 13.8 | 9484.3 | 96.1 | 13
2011-08-13 |  | 8:09am | 12.7 | 9322 | 10 | 4:27pm | 12.7 | 9388.2 | 85.9 | 8
2011-08-12 |  | 8:09am | 12.7 | 9237.5 | 10 | 4:27pm | 13 | 9302.3 | 82.1 | 16
2011-08-11 |  | 8:09am | 12.7 | 9144.6 | 10 | 4:27pm | 13.8 | 9220.2 | 90.5 | 13
2011-08-10 |  | 8:09am | 12.7 | 9058.6 | 10 | 4:27pm | 13.8 | 9129.7 | 86.2 | 12
2011-08-09 |  | 8:09am | 12.8 | 8972.2 | 10 | 4:27pm | 13.8 | 9043.5 | 87.4 | 12
2011-08-08 |  | 8:09am | 12.8 | 8883.9 | 10 | 4:27pm | 14 | 8956.1 | 89.1 | 12
2011-08-07 |  | 8:09am | 12.8 | 8800 | 10 | 4:27pm | 13.9 | 8867 | 87.6 | 12
2011-08-06 |  | 8:09am | 12.8 | 8709 | 10 | 4:27pm | 13.8 | 8779.4 | 92 | 13
2011-08-05 |  | 8:09am | 12.8 | 8612.7 | 10 | 4:27pm | 13.8 | 8687.4 | 96.4 | 13
2011-08-04 |  | 8:09am | 12.8 | 8517.7 | 9 | 4:27pm | 13.6 | 8591 | 93.8 | 18
2011-08-03 |  | 8:09am | 12.8 | 8412.9 | 9 | 4:27pm | 13.2 | 8497.2 | 114.2 | 10
2011-08-02 |  | 8:10am | 12.7 | 8242.7 | 10 | 4:28pm | 13.1 | 8383 | 169.5 | 15
2011-08-01 |  | 8:10am | 12.1 | 8028.6 | 5 | 4:28pm | 13.1 | 8213.5 | 185.5 | 18
2011-07-31 | x | 9:09am | 12.4 | 7930 | 2 | 4:27pm | 12.5 | 8028 | 128 | 2 | reset some timers
2011-07-30 | x | 9:09am | 12.4 | 7780.3 | 5 | 5:27pm | 12.6 | 7900 | 119.7 | 1
2011-07-29 | x | 9:09am | 12.5 | 7683 | 5 | 5:27pm | 12.5 | 7780.3 | 107.3 | 4
2011-07-28 |  | 9:09am | 12.7 | 7606 | 10 | 5:27pm | 12.4 | 7673 | 97 | 4
2011-07-27 |  | 9:09am | 12.7 | 7490.7 | 10 | 5:07pm | 13.2 | 7576 | 95 | 12
2011-07-26 |  | 9:09am | 12.3 | 7427.5 | 1 | 5:07pm | 12.6 | 7481 | 73 | 10
2011-07-25 |  | 9:09am | 12.7 | 7353.4 | 7 | 5:27pm | 13.8 | 7408 | 75 | 14
2011-07-24 |  | 9:09am | 12.8 | 7271.9 | 10 | 5:27pm | 13.8 | 7333 | 78.6 | 14
2011-07-23 |  | 9:09am | 12.8 | 7230 | 9 | 5:27pm | 13.7 | 7254.4 | 84.4 | 15
2011-07-22 |  | 9:09am | 12.8 | 7096.8 | 10 | 5:27pm | 13.8 | 7170 | 90.8 | 14
2011-07-21 |  | 9:09am | 12.8 | 7009.5 | 10 | 5:27pm | 13.8 | 7079.2 | 87 | 13
2011-07-20 |  | 9:09am | 12.8 | 6922.4 | 10 | 5:27pm | 13.8 | 6992.2 | 88.3 | 15
2011-07-19 |  | 9:09am | 13.1 | 6834 | 9 | 5:27pm | 13.8 | 6903.9 | 95.9 | 13
2011-07-18 |  | 9:09am | 12.8 | 6733.5 | 10 | 5:27pm | 13.1 | 6808 |  | 10
2011-07-17
2011-07-16 |  | 9:09am | 12.8 | 6626.4 | 10 | 5:07pm | 14 | 6608.1 |  | 14
2011-07-15 |  | 9:10am | 12.9 | 6436.2 | 11
2011-07-14 |  | 9:09am | 12.8 | 6332.6 | 10 | 5:07pm | 14 | 6411 |  | 13
2011-07-13 |  | 1:07pm | 14 | 6274.9 | 14
2011-07-12 |  | 9:09am | 13.1 | 6128 | 15
2011-07-11 |  | 9:10am | 12.4 | 6009 | 2 | 5:27pm | 12.7 | 6099.4 |  | 7
2011-07-10
2011-07-09
2011-07-08 | [5 empty] | 5:27pm | 12.4 | 5560 | 104 | 6
2011-07-07 |  | NOON | 13.1 | 5439 | 35 | 5:27pm | 12.4 | 5456 | 101.5 | 5
2011-07-06 |  |  | 12.1 | 52577.7 | 5 | 5:27pm | 12.3 | 5354.5 |  | 3
2011-07-05
2011-07-04 | x | 9:10am | 12.4 | 6021.1 | 3
2011-07-03 | x |  |  |  |  | 5:27pm | 13.1 | 6005
2011-07-02 | x
2011-07-01 | x | [9 empty] | Replaced PC battery - updates resumed
Note on K4: Major upward spikes (not coincident with seasonal panel angle changes) indicate possible loose connection on a bank of solar panels; to be examined with power meter someday when we get a chance. Downward spikes are due to cloud cover.